## 📋 取引先一覧
📋 SANSEI 取引先別 工事単価マスター 取引先一覧
※ 各取引先の単価詳細は専用シートを参照。単価1=標準単価、単価2=2択の場合の困難等単価
No | 取引先名 | 略称 | 担当者名 | メール / 電話 | 備考
1 | ATEL | ATEL |  |  | 太陽光・蓄電池。10m基本。ELB特定負荷不請求ルールあり
2 | リケンエナジー | リケン |  |  | 現調必須フロー。15m基本。搬入困難¥25,000/人統一
3 | 株式会社キョウエイ | キョウエイ |  |  | 工事単価表あり。現調後追加費用は報告。現調後キャンセル¥25,000
4 | ライズサポート株式会社 | ライズサポート | 百武 和重 |  | キョウエイ系単価表ベース。担当：百武和重氏

## 📘 ATEL
📘 ATEL 工事単価マスター
※ ELB特定負荷・追加PCS付随ELBは不請求。T型(チーズ)不請求。パネル超過は安い方優先。単価は税抜き。
基本
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
1 | B-002 | 基本 | P.T 20枚迄 | 240000 |  | 式 | basic |  | 太陽光＋蓄電池。21枚〜はR-004/R-S03で別計上
2 | B-003 | 基本 | T（蓄電池単体） | 150000 |  | 式 | basic |  | 蓄電池のみ
3 | B-S01 | 基本 | P.T.E（実態セット） | 320000 |  | 式 | basic |  | 太陽光＋蓄電池＋エコ
4 | B-S02 | 基本 | P.T.E.I（実態セット） | 360000 |  | 式 | basic |  | フルセット
5 | B-S03 | 基本 | T.E（実態セット） | 240000 |  | 式 | basic |  | 蓄電池＋エコ
6 | B-S04 | 基本 | PEI（パネル+エコ+IH） | 260000 |  | 式 | basic |  | 蓄電池なしセット
7 | B-004 | 基本 | EQ単体 | 120000 |  | 式 | basic |  | 基本工事と別注文の場合
8 | B-005 | 基本 | EQセット | 100000 |  | 式 | basic |  | 基本工事と同時の場合
9 | B-006 | 基本 | IH単体 | 40000 |  | 式 | basic |  | 基本工事と別注文の場合
10 | B-007 | 基本 | IHセット | 20000 |  | 式 | basic |  | 基本工事と同時の場合
屋根
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
11 | R-001 | 屋根 | 瓦施工 | 15000 |  | 式 | none |  | 屋根材が瓦の場合
12 | R-002 | 屋根 | 3階足場無 | 15000 |  | 式 | none |  | 3階＋足場無し
13 | R-003 | 屋根 | 急勾配（6.5寸以上） | 25000 |  | 式 | none |  | 勾配6.5寸以上
14 | R-004 | 屋根 | パネル超過（通常） | 1500 |  | 枚 | qty |  | 21枚目以降の通常パネル
15 | R-S03 | 屋根 | パネル超過（台形・ハーフ） | 750 |  | 枚 | qty |  | 21枚目以降のハーフ・台形。安い方優先で計上
16 | R-005 | 屋根 | パネル手上げ | 15000 | 20000 | 式 | choice2 |  | 基本¥15,000 / 困難¥20,000。手上げ写真必須
17 | R-S02 | 屋根 | パネル搬入困難 | 5000 | 10000 | 式 | choice2 |  | 現場判断で2択
18 | R-006 | 屋根 | 3面以降の追加面 | 5000 |  | 面 | qty |  | 3面以降1面につき（3面なら1面計上）
蓄電池
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
19 | S-001 | 蓄電池 | 幹線張り替え | 10000 |  | 式 | qty |  | m関係なし、固定¥10,000/式
20 | S-002 | 蓄電池 | PCS追加 | 20000 |  | 式 | qty |  | 追加PCS1台(ELB込み)はS-S02を使う
21 | S-S02 | 蓄電池 | 追加PCS1台(ELB込み) | 20000 |  | 式 | qty |  | 付随ELBは別請求不可
22 | S-S03 | 蓄電池 | ヒーターバンド施工費 | 3000 |  | m | length | 0 | 全長×¥3,000
23 | S-003 | 蓄電池 | 重量蓄電池 | 5000 |  | 式 | none |  | 重量蓄電池設置時
24 | S-004 | 蓄電池 | 蓄電池階段搬入 | 5000 |  | 式 | none |  | 階段搬入発生時
25 | S-005 | 蓄電池 | 蓄電池搬入困難 | 5000 | 10000 | 式 | choice2 |  | 現場判断で2択
26 | S-006 | 蓄電池 | 床下配線 | 5000 |  | 式 | none |  | 床下配線発生時
27 | S-007 | 蓄電池 | 2段ラック | 5000 |  | 式 | none |  | 2段ラック設置時
28 | S-008 | 蓄電池 | リレーボックス | 8000 |  | 式 | none |  | リレーボックス設置時
29 | S-009 | 蓄電池 | エコベースセメント | 2000 |  | 式 | none |  | セメント処理時のみ。セットは不請求
配線
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
30 | W-001 | 配線 | CV-5.5 | 800 |  | m | length | 10 | 10m超〜（超過分のみ請求）
31 | W-002 | 配線 | CV-8 | 1000 |  | m | length | 10 | 10m超〜（超過分のみ請求）
32 | W-003 | 配線 | CV-14 | 1200 |  | m | length | 0 | 1m〜（全長課金）
33 | W-S03 | 配線 | PFD16 | 850 |  | m | length | 10 | 10m超〜（超過分のみ請求）
34 | W-007 | 配線 | PFD28 | 800 |  | m | length | 10 | 10m超〜（超過分のみ請求）
35 | W-008 | 配線 | PFD36 | 1200 |  | m | length | 5 | 5m超〜（超過分のみ請求）
36 | W-004 | 配線 | スリムダクト | 1000 |  | m | length | 10 | 10m超〜（超過分のみ請求）。役物の請求はなし
37 | W-005 | 配線 | MDダクト | 1000 |  | m | length | 0 | 1m〜（全長課金）。MD役物は別請求
38 | W-006 | 配線 | MD役物 | 550 |  | 個 | qty |  | MDダクトに付随 / T型(チーズ)は不請求
39 | W-009 | 配線 | DC線延長 | 600 |  | 系統m | dc |  | 系統数×実長×¥600
40 | W-S04 | 配線 | VVFケーブル | 800 |  | m | length | 0 | 1m〜（全長課金）
41 | W-010 | 配線 | 配線困難費 | 5000 |  | 式 | none |  | 配線困難発生時、基本¥5,000
42 | W-S01 | 配線 | PCS〜BT間PFD埋設 | 1000 |  | 式 | none |  | 長さは課金無関係。実長は報告で記録
43 | W-S02 | 配線 | ジャバラ | 1000 |  | 式 | qty
分電盤
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
44 | E-001 | 分電盤 | MCB15A | 8500 |  | 個 | elb |  | 追加PCS付随 or 特定負荷は不請求
45 | E-002 | 分電盤 | MCB40A | 8500 |  | 個 | elb |  | 追加PCS付随 or 特定負荷は不請求
46 | E-003 | 分電盤 | MCB50A | 8500 |  | 個 | elb |  | 追加PCS付随 or 特定負荷は不請求
47 | E-004 | 分電盤 | MCB60A | 12000 |  | 個 | elb |  | 追加PCS付随 or 特定負荷は不請求
48 | E-005 | 分電盤 | ELB40A | 8500 |  | 式 | elb |  | 追加PCS付随 or 特定負荷は不請求
49 | E-006 | 分電盤 | ELB50A | 8500 |  | 式 | elb |  | 追加PCS付随 or 特定負荷は不請求
50 | E-S01 | 分電盤 | ELB交換（75Aまで） | 15000 |  | 式 | none |  | 75A超は別途相談
51 | E-007 | 分電盤 | スリムブレーカー30A | 2000 |  | 式 | qty
52 | E-008 | 分電盤 | 東芝スリムブレーカー20A(EQ用) | 2000 |  | 式 | qty
53 | E-009 | 分電盤 | 端子台 | 4000 |  | 個 | qty
54 | E-010 | 分電盤 | メーター統一 | 10000 |  | 式 | none |  | 基本¥10,000
55 | E-011 | 分電盤 | EQ1次→2次変更 | 3500 |  | 式 | none
56 | E-012 | 分電盤 | 送信ユニット | 1000 |  | 式 | qty
▼ 追記欄（随時追加可）

## 📘 リケンエナジー
📘 リケンエナジー 工事単価マスター
※ 15m基本（旧10m）。搬入困難¥25,000/人統一（旧¥5,000廃止）。瓦屋根は基本工事に含めず、人工費(KL-004)で別計上。単価は税抜き。
基本工事
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
1 | KB-001 | 基本工事 | パネル＋蓄電池工事一式（〜4kW・スレート） | 275000 |  | 式 | none |  | 確定
2 | KB-002 | 基本工事 | パネル＋蓄電池工事一式（5kW・スレート） | 285000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
3 | KB-003 | 基本工事 | パネル＋蓄電池工事一式（6kW・スレート） | 295000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
4 | KB-004 | 基本工事 | パネル＋蓄電池工事一式（7kW・スレート） | 305000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
5 | KB-005 | 基本工事 | パネル＋蓄電池工事一式（8kW・スレート） | 315000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
6 | KB-006 | 基本工事 | パネル＋蓄電池工事一式（9kW・スレート） | 325000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
7 | KB-007 | 基本工事 | パネル＋蓄電池工事一式（10kW・スレート） | 335000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
8 | KB-008 | 基本工事 | パネル＋蓄電池工事一式（11kW・スレート） | 345000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
9 | KB-009 | 基本工事 | 蓄電池単体工事 | 170000 |  | 式 | none |  | ¥170,000統一（旧¥165,000廃止）
10 | KB-011 | 基本工事 | 太陽パネル＋蓄電池工事一式＋エコキュート | 415000 |  | 式 | none
11 | KB-012 | 基本工事 | 現調費用（1件目） | 10000 |  | 件 | none |  | 同日1件目
12 | KB-013 | 基本工事 | 現調費用（2件目以降・同日） | 5000 |  | 件 | qty |  | 同日複数件
13 | KB-015 | 基本工事 | 太陽光単体工事（〜4kW・スレート） | 150000 |  | 式 | none |  | 太陽光のみ。+蓄電池-セット割=¥275k
14 | KB-016 | 基本工事 | 太陽光単体工事（5kW・スレート） | 160000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
15 | KB-017 | 基本工事 | 太陽光単体工事（6kW・スレート） | 170000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
16 | KB-018 | 基本工事 | 太陽光単体工事（7kW・スレート） | 180000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
17 | KB-019 | 基本工事 | 太陽光単体工事（8kW・スレート） | 190000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
18 | KB-020 | 基本工事 | 太陽光単体工事（9kW・スレート） | 200000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
19 | KB-021 | 基本工事 | 太陽光単体工事（10kW・スレート） | 210000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
20 | KB-022 | 基本工事 | 太陽光単体工事（11kW・スレート） | 220000 |  | 式 | none |  | +¥10,000
ダクト
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
21 | KW-001 | ダクト | 屋外用ダクト(LD)延長 | 1500 |  | m | length | 15 | 15m超過分のみ
22 | KW-005 | ダクト | PFD（16〜36）延長 | 1000 |  | m | length | 15 | 15m超過分のみ
23 | KW-102 | ダクト | 宅内用ダクト(MD) | 1000 |  | 式 | none |  | 1m〜使用時点で計上
24 | KI-014 | ダクト | 面違いダクト | 15000 |  | 面 | qty
25 | KI-101 | ダクト | MDダクト一式（小規模屋内モール丸め） | 10000 |  | 式 | none |  | 実態：屋内モール小規模
配線
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
26 | KW-002 | 配線 | CV-5.5 延長 | 1000 |  | m | length | 15 | 15m超過。旧¥750→¥1,000
27 | KW-003 | 配線 | CV-8 延長 | 1500 |  | m | length | 15 | 15m超過分のみ
28 | KW-004 | 配線 | CV-14 延長 | 2000 |  | m | length | 15 | 15m超過分のみ
29 | KD-001 | 配線 | 屋根線延長(DC) | 1000 |  | m/系統 | dc |  | 1系統1mにつき
30 | KD-002 | 配線 | VVF延長 | 1200 |  | m | length | 15 | 15m超過分のみ
31 | KI-009 | 配線 | PCS〜蓄電池配線 15〜20m | 20000 |  | 式 | none
32 | KI-010 | 配線 | PCS〜蓄電池配線 20〜30m | 30000 |  | 式 | none
役物
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
33 | KY-001 | 役物 | T型役物（チーズ） | 700 |  | 個 | qty |  | 現場で計上
34 | KY-002 | 役物 | ジャバラ | 1500 |  | 本 | qty |  | 現場で計上
35 | KY-003 | 役物 | 立面L | 1500 |  | 個 | qty |  | 現場で計上
ブレーカー類
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
36 | KM-007 | ブレーカー類 | リレーボックス設置 | 20000 |  | 式 | none |  | 旧¥15,000→¥20,000統一
37 | KM-008 | ブレーカー類 | MCB追加（60A以下／60A以上） | 10000 | 15000 | 式 | choice2 |  | 標準=60A以下 / 困難=60A以上
機器追加
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
38 | KM-001 | 機器追加 | 京セラ Enerezza 追加材料費 | 15000 |  | 式 | none
39 | KM-002 | 機器追加 | エネレッツァ 追加人工 | 25000 |  | 人 | qty
40 | KM-003 | 機器追加 | ニチコン19.9 追加人工 | 25000 |  | 人 | qty |  | 実態確認OK
41 | KM-004 | 機器追加 | 追加PCS設置 | 25000 |  | 台 | qty
42 | KM-005 | 機器追加 | AiSEG | 20000 |  | 式 | none
43 | KM-006 | 機器追加 | DR自然BOX | 15000 |  | 式 | none
44 | KM-009 | 機器追加 | EVコンセント設置 | 15000 |  | 式 | none
45 | KM-010 | 機器追加 | 屋内既存リモコンメクラ処理 | 1000 |  | 式 | qty
46 | KM-011 | 機器追加 | 防犯カメラ電源移植（簡易） | 20000 |  | 式 | none
人工費
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
47 | KL-001 | 人工費 | 追加人工（汎用） | 25000 |  | 人 | qty
48 | KL-002 | 人工費 | 屋根急勾配（6寸以上）追加人工 | 25000 |  | 人 | qty |  | 実態確認OK
49 | KL-003 | 人工費 | 屋根異勾配 追加人工 | 25000 |  | 人 | qty
50 | KL-004 | 人工費 | 瓦屋根施工 追加人工 | 25000 |  | 人 | qty |  | 基本工事とは別計上。現場レイアウト次第で人工数を自由入力
51 | KL-005 | 人工費 | 3F施工（危険作業費・人員増加） | 25000 |  | 人 | qty
52 | KL-006 | 人工費 | 搬入困難 追加人工 | 25000 |  | 人 | qty |  | 旧¥5,000→¥25,000統一
53 | KL-007 | 人工費 | 搬入困難（宅内搬入） | 25000 |  | 式 | none |  | 実態確認OK
54 | KL-008 | 人工費 | 蓄電池屋内搬入 追加人工 | 25000 |  | 人 | qty |  | ベランダ設置等
55 | KL-009 | 人工費 | パネル手上げ 追加人工 | 25000 |  | 人 | qty
56 | KL-010 | 人工費 | 難工事 追加人工 | 25000 |  | 人 | qty
57 | KL-011 | 人工費 | 蓄電池2段ラック | 25000 |  | 式 | none
58 | KL-101 | 人工費 | 電気工事難工事一式 | 50000 |  | 式 | none |  | 実態：難工事をまとめて計上
屋内モール
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
59 | KI-001 | 屋内モール | 屋内モール 2〜3m（MDダクト含む） | 10000 |  | 式 | none
66 | KI-008 | 屋内モール | 屋根〜PCS配線 15〜20m 追加 | 10000 |  | 式 | none
67 | KI-011 | 屋内モール | 床下配線 | 10000 |  | 式 | none
68 | KI-012 | 屋内モール | コア抜き | 15000 |  | 箇所 | qty
69 | KI-013 | 屋内モール | 穴あけ困難（コア・タイル等） | 15000 |  | 箇所 | qty
撤去・処分
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
70 | KR-001 | 撤去・処分 | 宅内PCS撤去・処分（1台） | 20000 |  | 台 | qty |  | 旧¥10,000→¥20,000統一
71 | KR-002 | 撤去・処分 | 蓄電池撤去処分費（2人工込） | 65000 |  | 式 | none
72 | KR-003 | 撤去・処分 | PV撤去費（処分費含む） | 120000 |  | 式 | none
73 | KR-004 | 撤去・処分 | パネル撤去4枚＋宅内機器撤去 | 75000 |  | 式 | none
74 | KR-005 | 撤去・処分 | 処分費 | 50000 |  | 式 | none
遠方その他
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
75 | KS-001 | 遠方その他 | 遠方交通費（50km以上） | 10000 |  | 式 | none |  | 50kmまで基本
76 | KS-002 | 遠方その他 | 遠方交通費（100km以降 10kmごと） | 1000 |  | 式 | qty
77 | KS-003 | 遠方その他 | 別日交通費 | 10000 |  | 式 | none
78 | KS-004 | 遠方その他 | 別日交通費（往復） | 20000 |  | 式 | none
79 | KS-005 | 遠方その他 | ブロック嵩上げ | 6000 |  | 式 | qty
80 | KS-006 | 遠方その他 | 土間打ち | 30000 |  | 箇所 | qty
81 | KS-007 | 遠方その他 | 追加行程分（足場あり蓄電池工事不可） | 30000 |  | 式 | none
82 | KS-008 | 遠方その他 | 別工程日費用 | 50000 |  | 式 | none
▼ 追記欄（随時追加可）

## 📘 キョウエイ
📘 株式会社キョウエイ 工事単価マスター
※ 足場は別途。特殊瓦・陸屋根等は別途相談。EQ/IH現調費¥20,000別途。現調後キャンセル¥25,000。単価は税抜き。
太陽光（基本）
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
1 | KE-001 | 太陽光（基本） | 基本設置 〜4kW スレート屋根 | 200000 |  | 式 | basic |  | 5寸まで。足場は別途
2 | KE-002 | 太陽光（基本） | 基本設置 〜4kW 瓦屋根 | 230000 |  | 式 | basic |  | 5寸まで。足場は別途
3 | KE-003 | 太陽光（基本） | 基本設置 5kW以上 スレート屋根 | 240000 |  | 式 | basic |  | 5寸まで。足場は別途
4 | KE-004 | 太陽光（基本） | 基本設置 5kW以上 瓦屋根 | 270000 |  | 式 | basic |  | 5寸まで。足場は別途
5 | KE-005 | 太陽光（基本） | 6kW以上 追加（kW毎加算） | 40000 |  | 式 | basic |  | 上記5kW以上単価に加算
6 | KE-006 | 太陽光（基本） | 足場 2Fまで | 170000 |  | 式 | none |  | 足場必須
7 | KE-007 | 太陽光（基本） | 屋根足場 | 220000 |  | 式 | none
蓄電池
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
8 | KS-001 | 蓄電池 | 蓄電池設置工事（単機能） | 200000 |  | 式 | basic |  | 標準エコベース使用
9 | KS-002 | 蓄電池 | 蓄電池設置工事（ハイブリッド） | 220000 |  | 式 | basic |  | 標準エコベース使用
10 | KS-003 | 蓄電池 | ネット接続（無線中継器） | 15000 |  | 式 | none
11 | KS-004 | 蓄電池 | ネット接続（有線工事） |  |  | 式 | none |  | 応相談
エコキュート・IH
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
12 | KE-H01 | EQ・IH | エコキュート設置工事（単体） | 160000 |  | 式 | basic |  | 各配管4mまで、配線10mまで。現調費¥20,000別途
13 | KE-H02 | EQ・IH | IHクッキングヒーター設置工事 | 70000 |  | 式 | basic |  | 配線15mまで。現調費¥20,000別途
14 | KE-H03 | EQ・IH | 事前先行基礎工事（蓄電池・EQ） | 70000 |  | 式 | none |  | メッシュ使用
15 | KE-H04 | EQ・IH | 配管延長（4m以上） | 2000 |  | m | length | 4 | 各配管4m以上につき
16 | KE-H05 | EQ・IH | 配管ダクト使用（太陽光・EQ） | 4000 |  | m | length |  | 太陽光・エコキュート
17 | KE-H06 | EQ・IH | エコキュート用ヒーターバンド | 3000 |  | m | length
18 | KE-H07 | EQ・IH | 風呂循環口交換 | 5000 |  | 箇所 | qty
19 | KE-H08 | EQ・IH | 風呂循環口新設 | 10000 |  | 箇所 | qty
20 | KE-H09 | EQ・IH | リモコン追加・移設 | 10000 |  | 台 | qty
21 | KE-H10 | EQ・IH | ヒートポンプ2段置き架台設置 | 5000 |  | 台 | qty |  | 架台費用別途実費
22 | KE-H11 | EQ・IH | 加圧ポンプ設置のみ | 15000 |  | 式 | none |  | 本体支給または現地調達は実費
23 | KE-H12 | EQ・IH | 砂こし器設置のみ | 15000 |  | 式 | none |  | 本体支給または現地調達は実費
太陽光追加工事
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
24 | KA-001 | 太陽光追加 | PV多面設置（4面目から1面） | 15000 |  | 面 | qty |  | 4面目から1面につき
25 | KA-002 | 太陽光追加 | 急勾配工事（6寸） | 30000 |  | 式 | none |  | 6寸勾配（7寸以上は相談）
26 | KA-003 | 太陽光追加 | 野地板裏補強工事（5kWまで） | 50000 |  | 式 | none |  | 追加補強¥5,000/kW
27 | KA-004 | 太陽光追加 | パワコン新規2台設置同時設置 | 30000 |  | 式 | none
28 | KA-005 | 太陽光追加 | アンテナ移設・撤去 | 60000 |  | 式 | none
29 | KA-006 | 太陽光追加 | 新築先行配線・配管 | 50000 |  | 回 | qty
30 | KA-007 | 太陽光追加 | 温水ソーラー撤去費用 | 70000 |  | 式 | none |  | 処分費は別途
31 | KA-008 | 太陽光追加 | 機器代金（分電盤・アンテナ等） |  |  | 式 | none |  | 実費
32 | KA-009 | 太陽光追加 | 特殊工事（足場設置不可・難工事等） |  |  | 式 | none |  | 要相談
33 | KA-010 | 太陽光追加 | 搬入困難（工員増員） |  |  | 式 | none |  | 事前相談必要
34 | KA-011 | 太陽光追加 | ハイブリット蓄電池 系統組換え（PV既設） | 100000 |  | 式 | none |  | パネル20枚まで
35 | KA-012 | 太陽光追加 | オムロン蓄電池 庇設置取付 | 3000 |  | 式 | none |  | 庇本体支給
36 | KA-013 | 太陽光追加 | 点検口 | 10000 |  | 式 | none
37 | KA-014 | 太陽光追加 | 遠方交通費（50km以上片道） | 10000 |  | 車両 | none |  | 工事店所在地から現地まで
電気配線・分電盤
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
38 | KW-001 | 電気配線 | 電気配線延長（10m以上） | 1500 |  | m | length | 10 | 10m以上（本数関係なく）
39 | KW-002 | 電気配線 | リモコン線延長 | 1500 |  | m | length
40 | KW-003 | 電気配線 | 幹線張替工事（CV14まで） |  |  | 式 | none |  | 応相談（10mまで）
41 | KW-004 | 電気配線 | 幹線張替延長（CV14 10m以上） | 2000 |  | m | length | 10 | CV14 10m以上
42 | KW-005 | 電気配線 | 単2→単3切替工事 |  |  | 式 | none |  | 応相談（単3用分電盤は別途）
43 | KW-006 | 電気配線 | ケーブル埋設工事 |  |  | 式 | none |  | 応相談（接続箱〜パワコン/20m毎）
44 | KW-007 | 電気配線 | ケーブル飛ばし |  |  | 式 | none |  | 応相談
45 | KW-008 | 電気配線 | LANケーブル（10mまで） | 500 |  | m | length |  | 10m以上¥500/m。CAT5e以上
46 | KM-001 | 分電盤 | MCCB交換（60Aまで） | 15000 |  | 台 | qty
47 | KM-002 | 分電盤 | ELBの交換（75Aまで） | 30000 |  | 台 | qty
48 | KM-003 | 分電盤 | 専用コンセント増設工事 | 15000 |  | 箇所 | qty |  | 屋内外同一
49 | KM-004 | 分電盤 | 分電盤交換（機器代別途） | 40000 |  | 台 | qty
50 | KM-005 | 分電盤 | メーターBOX | 5000 |  | 台 | qty
51 | KM-006 | 分電盤 | コンクリート基礎コア抜き | 30000 |  | 箇所 | qty
52 | KM-007 | 分電盤 | エアコン室外機移設 | 70000 |  | 台 | qty |  | 2m以上は追加
53 | KM-008 | 分電盤 | レンジフード交換 | 70000 |  | 台 | qty
54 | KM-009 | 分電盤 | 電気式オーブン設置 | 70000 |  | 台 | qty
▼ 追記欄（随時追加可）

## 📘 ライズサポート
📘 ライズサポート株式会社 工事単価マスター
※ キョウエイ系単価表ベース。担当：百武和重氏。EQ/IH現調費¥20,000別途。単価は税抜き。
太陽光（基本）
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
1 | RS-001 | 太陽光（基本） | 基本設置 〜4kW スレート屋根 | 200000 |  | 式 | basic |  | 5寸まで。足場は別途
2 | RS-002 | 太陽光（基本） | 基本設置 〜4kW 瓦屋根 | 230000 |  | 式 | basic |  | 5寸まで。足場は別途
3 | RS-003 | 太陽光（基本） | 基本設置 5kW以上 スレート屋根 | 240000 |  | 式 | basic |  | 5寸まで。足場は別途
4 | RS-004 | 太陽光（基本） | 基本設置 5kW以上 瓦屋根 | 270000 |  | 式 | basic |  | 5寸まで。足場は別途
5 | RS-005 | 太陽光（基本） | 6kW以上 追加（kW毎加算） | 40000 |  | 式 | basic |  | 上記5kW以上単価に加算
6 | RS-006 | 太陽光（基本） | 足場 2Fまで | 170000 |  | 式 | none |  | 足場必須
7 | RS-007 | 太陽光（基本） | 屋根足場 | 220000 |  | 式 | none
蓄電池
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
8 | RS-001 | 蓄電池 | 蓄電池設置工事（単機能） | 200000 |  | 式 | basic |  | 標準エコベース使用
9 | RS-002 | 蓄電池 | 蓄電池設置工事（ハイブリッド） | 220000 |  | 式 | basic |  | 標準エコベース使用
10 | RS-003 | 蓄電池 | ネット接続（無線中継器） | 15000 |  | 式 | none
11 | RS-004 | 蓄電池 | ネット接続（有線工事） |  |  | 式 | none |  | 応相談
エコキュート・IH
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
12 | RS-H01 | EQ・IH | エコキュート設置工事（単体） | 160000 |  | 式 | basic |  | 各配管4mまで、配線10mまで。現調費¥20,000別途
13 | RS-H02 | EQ・IH | IHクッキングヒーター設置工事 | 70000 |  | 式 | basic |  | 配線15mまで。現調費¥20,000別途
14 | RS-H03 | EQ・IH | 事前先行基礎工事（蓄電池・EQ） | 70000 |  | 式 | none |  | メッシュ使用
15 | RS-H04 | EQ・IH | 配管延長（4m以上） | 2000 |  | m | length | 4 | 各配管4m以上につき
16 | RS-H05 | EQ・IH | 配管ダクト使用（太陽光・EQ） | 4000 |  | m | length |  | 太陽光・エコキュート
17 | RS-H06 | EQ・IH | エコキュート用ヒーターバンド | 3000 |  | m | length
18 | RS-H07 | EQ・IH | 風呂循環口交換 | 5000 |  | 箇所 | qty
19 | RS-H08 | EQ・IH | 風呂循環口新設 | 10000 |  | 箇所 | qty
20 | RS-H09 | EQ・IH | リモコン追加・移設 | 10000 |  | 台 | qty
21 | RS-H10 | EQ・IH | ヒートポンプ2段置き架台設置 | 5000 |  | 台 | qty |  | 架台費用別途実費
22 | RS-H11 | EQ・IH | 加圧ポンプ設置のみ | 15000 |  | 式 | none |  | 本体支給または現地調達は実費
23 | RS-H12 | EQ・IH | 砂こし器設置のみ | 15000 |  | 式 | none |  | 本体支給または現地調達は実費
太陽光追加工事
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
24 | RS-001 | 太陽光追加 | PV多面設置（4面目から1面） | 15000 |  | 面 | qty |  | 4面目から1面につき
25 | RS-002 | 太陽光追加 | 急勾配工事（6寸） | 30000 |  | 式 | none |  | 6寸勾配（7寸以上は相談）
26 | RS-003 | 太陽光追加 | 野地板裏補強工事（5kWまで） | 50000 |  | 式 | none |  | 追加補強¥5,000/kW
27 | RS-004 | 太陽光追加 | パワコン新規2台設置同時設置 | 30000 |  | 式 | none
28 | RS-005 | 太陽光追加 | アンテナ移設・撤去 | 60000 |  | 式 | none
29 | RS-006 | 太陽光追加 | 新築先行配線・配管 | 50000 |  | 回 | qty
30 | RS-007 | 太陽光追加 | 温水ソーラー撤去費用 | 70000 |  | 式 | none |  | 処分費は別途
31 | RS-008 | 太陽光追加 | 機器代金（分電盤・アンテナ等） |  |  | 式 | none |  | 実費
32 | RS-009 | 太陽光追加 | 特殊工事（足場設置不可・難工事等） |  |  | 式 | none |  | 要相談
33 | RS-010 | 太陽光追加 | 搬入困難（工員増員） |  |  | 式 | none |  | 事前相談必要
34 | RS-011 | 太陽光追加 | ハイブリット蓄電池 系統組換え（PV既設） | 100000 |  | 式 | none |  | パネル20枚まで
35 | RS-012 | 太陽光追加 | オムロン蓄電池 庇設置取付 | 3000 |  | 式 | none |  | 庇本体支給
36 | RS-013 | 太陽光追加 | 点検口 | 10000 |  | 式 | none
37 | RS-014 | 太陽光追加 | 遠方交通費（50km以上片道） | 10000 |  | 車両 | none |  | 工事店所在地から現地まで
電気配線・分電盤
No | ID | カテゴリ | 項目名 | 単価1（円） | 単価2（円） | 単位 | 入力方式 | 基本m | 備考
38 | RS-001 | 電気配線 | 電気配線延長（10m以上） | 1500 |  | m | length | 10 | 10m以上（本数関係なく）
39 | RS-002 | 電気配線 | リモコン線延長 | 1500 |  | m | length
40 | RS-003 | 電気配線 | 幹線張替工事（CV14まで） |  |  | 式 | none |  | 応相談（10mまで）
41 | RS-004 | 電気配線 | 幹線張替延長（CV14 10m以上） | 2000 |  | m | length | 10 | CV14 10m以上
42 | RS-005 | 電気配線 | 単2→単3切替工事 |  |  | 式 | none |  | 応相談（単3用分電盤は別途）
43 | RS-006 | 電気配線 | ケーブル埋設工事 |  |  | 式 | none |  | 応相談（接続箱〜パワコン/20m毎）
44 | RS-007 | 電気配線 | ケーブル飛ばし |  |  | 式 | none |  | 応相談
45 | RS-008 | 電気配線 | LANケーブル（10mまで） | 500 |  | m | length |  | 10m以上¥500/m。CAT5e以上
46 | RS-001 | 分電盤 | MCCB交換（60Aまで） | 15000 |  | 台 | qty
47 | RS-002 | 分電盤 | ELBの交換（75Aまで） | 30000 |  | 台 | qty
48 | RS-003 | 分電盤 | 専用コンセント増設工事 | 15000 |  | 箇所 | qty |  | 屋内外同一
49 | RS-004 | 分電盤 | 分電盤交換（機器代別途） | 40000 |  | 台 | qty
50 | RS-005 | 分電盤 | メーターBOX | 5000 |  | 台 | qty
51 | RS-006 | 分電盤 | コンクリート基礎コア抜き | 30000 |  | 箇所 | qty
52 | RS-007 | 分電盤 | エアコン室外機移設 | 70000 |  | 台 | qty |  | 2m以上は追加
53 | RS-008 | 分電盤 | レンジフード交換 | 70000 |  | 台 | qty
54 | RS-009 | 分電盤 | 電気式オーブン設置 | 70000 |  | 台 | qty
▼ 追記欄（随時追加可）

## 書類チェックマスター
書類・資料チェックマスター（完工報告用）
※ 取引先独自の書類は「取引先別書類」欄に追記してください
# | 書類名 | 正式名・補足 | 返却先 | 返却方法 | 対象取引先 | 備考
1 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | お客様 | 手渡し | 共通 | 施主へ直接渡す
2 | 検査成績書 | 検査成績書（保証書） | 社内持ち帰り | 持ち帰り | 共通 | 会社で保管。後日郵送の場合あり
3 | 施工写真 | 施工写真データ | UP | アップロード | 共通 | UP先は現場で確認・記入
4 | 指示書 | 仕様書・施工指示書 | 元請け | 返却（納品時） | ATEL | 元請けへ返却。他社は要確認
5 | 引き渡し確認書 | 引き渡し確認書（取引先独自） |  |  | 各社記入 | 取引先によって書式が異なる
6 | その他①
7 | その他②

## 新取引先テンプレート
新取引先 単価マスター テンプレート
取引先名： |  | （ここに取引先名を入力）
※ 推奨カテゴリ例：基本工事 / 蓄電池 / 屋根 / 電材等 / 太陽光追加 / EQ・IH / 撤去・処分 / その他
No | 項目ID | カテゴリ | 項目名 | 単価① | 単価② | 単位 | 備考
1 | XX-001 | 基本工事 | （例）基本施工一式 | 200000 | 0 | 式 | スレート屋根・5寸まで
2 | XX-002 | 電材等 | （例）基本施工一式（瓦） | 230000 | 0 | 式
3 | XX-003 | その他 | （例）急勾配追加 | 30000 | 0 | 式 | 6寸以上